## Лист1
Заказ№ |  |  |  | 2005г. | "Согласовано" |  | Лист | 1/3 | Заказ № |  | 0 | 0 | 2005г. | "Согласовано" |  | Лист | 2/3 | Заказ № |  | 0 | 0 | 2004г. | "Согласовано" |  | Лист | 3/3 |  | 0 | 3/3
Заказчик | [8 empty] | Заказчик | [8 empty] | Заказчик
Объект | [8 empty] | Объект | [8 empty] | Объект
Опросный лист на КСО2004-1 | [8 empty] | Опросный лист на КСО2004-1 | [8 empty] | Опросный лист на КСО2004-1
1 | Напряжение |  | 10 | кВ | [11 empty] | мм
2 | Сборные шины | ток | 1000 | А
|  | сечение | 60х6 | мм
|  | материал | алюм.
3 | Схема первичных соединений | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 3
4 | Номер по плану |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 4 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 4 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14
5 | Ширина камеры | [7 empty] | 5 | [8 empty] | 5
6 | Назначение камеры /надпись/ | [7 empty] | 6 | [8 empty] | 6
7 | Обозначение по каталогу | [7 empty] | 7 | [8 empty] | 7
8 | Номинальный ток камеры | [7 empty] | 8 | [8 empty] | 8
9 | Шинный разъединитель | [7 empty] | 9 | [8 empty] | 9
10 | Линейный разъединитель | [7 empty] | 10 | [8 empty] | 10
11 | Выключатель | [7 empty] | 11 | [8 empty] | 11
12 | Предохранители /количество/тип/ном. ток | [7 empty] | 12 | [8 empty] | 12
13 | Трансформатор: -тока -напряжения -собственных нужд -тока нулевой последовательности |  | тип | [5 empty] | 13 | [8 empty] | 13
номин. ток
класс точности
поверка
количество
вторичное напряжение
мощность
14 | Счетчик /тип/шкала | [7 empty] | 14 | [8 empty] | 14
15 | Разрядник / ОПН | [7 empty] | 15 | [8 empty] | 15
16 | Кабель /количество/тип/сечение | [7 empty] | 16 | [8 empty] | 16
17 | Тип блокировки заземления сборных шин | [7 empty] | 17 | [8 empty] | 17
18 | Схема РЗА и учета | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 18
19 | Тип | [7 empty] | 19 | [8 empty] | 19
20 | Оперативный ток /вид/напряжение | [7 empty] | 20 | [8 empty] | 20
21 | Тип АВР (Автоматическое включение резерва) | [7 empty] | 21 | [8 empty] | 21
22 | Тип АЧР (Автоматическая частотная разгрузка) | [7 empty] | 22 | [8 empty] | 22
23 | Тип АПВ (Автоматическое повторное включение) | [7 empty] | 23 | [8 empty] | 23
24 | МТЗ (Максимальная токовая защита) | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 24
25 | Токовая отсечка | [7 empty] | 25 | [8 empty] | 25
26 | Сигнализация замыканий на землю | [7 empty] | 26 | [8 empty] | 26
27 | Прибор защиты "Сириус" | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 27
28 | Блок питания "Орион-БПМ" | [7 empty] | 28 | [8 empty] | 28
29 | Обогрев | [7 empty] | 29 | [8 empty] | 29